АО «КОНДОР-ЭКО»

152101, п. Семибратово, Ярославская область

Факс: (48536) 53-112					Тел.: (48536) 53-079 (коммерческая служба)

Тел.: (48536) 53-096					Тел.: (48536) 53-277 (техническая служба)

Тел.: (48536) 53-008 (секретарь)				http://www.kondor-eco.ru

e-mail: info@kondor-eco.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для разработки проекта установки очистки газов и вентиляционного воздуха от аэрозолей и газообразных примесей

| №№ п/п | Вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование предприятия |  |
| 2. | Местонахождение предприятия, почтовый адрес и телеграфный адрес, ближайшая железнодорожная станция. Генеральный проектировщик и его адрес и телефон. |  |
| 3. | Минимальная зимняя, максимальная летняя и среднегодовые температуры местности. Средняя величина барометрического давления. |  |
| 4. | Наименование установок очистки газов. |  |
| 5. | Происхождение газа, подлежащего очистке. Наименование и тип агрегатов, их количество. Категория помещений основного производства по пожароопасное™ и ПУЭ. |  |
| 6. | Цель очистки. Использование извлеченных из газа примесей. |  |
| 7. | Существует ли система предварительной очистки газа. Краткое описание. |  |
| 8. | Количество подлежащего очистке газа: минимальное, среднее и и максимальное, нм3/час (при 0°С и 760 мм. рт. ст.). Изменение объема и содержания примесей в поступающих на очистку газах. Количество смен, число часов работы в году. |  |
| 9. | Полный (аналитический) состав газа (в объемных %), указать агрессивные и токсичные газообразные примеси Содержание паров воды. |  |
| 10. | Плотность газа при нормальных условиях, кг/нм3. |  |
| 11. | Содержание пылевидных, туманообразных, смолистых примесей в газе, г/нм3 (минимум, максимум) в отдельности каждого. |  |
| 12. | Физико-химическая характеристика примесей: химический и дисперсный состав, удельный и объемный вес, абразивность, гигроскопичность, слипаемость и др. |  |
| 13. | Перечень вредных компонентов, подлежащих извлечению, и требуемая степень очистки от них. |  |
| 14. | Температура газа, поступающего на очистку (максимальная, средняя, минимальная), точка росы по воде и кислотам, °С. |  |
| 15. | Давление (разрежение) газа перед очисткой (максимальное, среднее, минимальное), Па |  |
| 16. | Допустимые потери давления и температуры в аппаратах газоочистки, Па. |  |
| 17. | Предполагаемое использование очищенного газа в производстве с указанием требуемой температуры и допустимой влажности после газоочистки. |  |
| 18. | Способ подвода газа (наземный, подземный) к установке газоочистки с указанием отметки оси газохода и места подвода и отвода газа к газоочистке (чертежи представляются). |  |
| 19. | Необходимость сооружения самостоятельных административных и бытовых помещений в здании газоочистки. |  |
| 20. | Очередность строительства и соображения по предполагаемому расширению производства. |  |
| 21. | Наличие на заводе центральной химической лаборатории. |  |
| 22. | Прочие замечания |  |
| 23. | Контактное лицо (Ф.И.О.), телефон, e-mail |  |
| 24. | Дата заполнения |  |

Примечание: При недостатке места ответ дать на дополнительных листах со ссылкой на них в соответствующих пунктах опросного листа.

Подпись заказчика			«______»_______________20___г.

и печать