АО «КОНДОР-ЭКО»

152101, п. Семибратово, Ярославская область

Факс: (48536) 53-112					Тел.: (48536) 53-079 (коммерческая служба)

Тел.: (48536) 53-096					Тел.: (48536) 53-277 (техническая служба)

Тел.: (48536) 53-008 (секретарь)				http://www.kondor-eco.ru

e-mail: info@kondor-eco.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

На разработку электротехнической части проектируемого газоочистного сооружения (установки)

| №№ п/п | Вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование газоочистного сооружения (установки). |  |
| 2. | Род тока и напряжение, приня тое на предприятии для силового электрооборудования: - низковольтного высоковольтного |  |
| 3. | Расстояние от установки газоочистки до заводской питающей подстанции или продукта питающей подстанции или пункта питания (его № или название). Генплан с нанесением источника питания. |  |
| 4. | Мощность трансформатора и ток фидеров, предназначенных для питания установки газоочис тки. |  |
| 5. | Пункт питания и напряжение, принятое для осветительной сети: а) общее освещение б) аварийное освещение в) наружное освещение |  |
| 6. | Род защитных мероприятий, приня тых на предприятии (заземление, зануление). |  |
| 7. | Данные о грунтах (для заземления). |  |
| 8. | Необходимость выполнения грозозащитных мероприятий. |  |
| 9а. | Необходимость сооружений отдельной понизительной подстанции для питания установки газоочистки или распределительного устройства 3-6 кВ (в случае необходимости сооружения подстанции ответить на п. 10-13 настоящего листа). |  |
| 9б. | Необходимость выполнения проекта внецеховых кабельных сетей. |  |
| 10. | Необходимость компенсации реактивной мощности |  |
| 11. | Рекомендации по типу камер распределительного устройства (КРУ, КСО) и типу трансформаторной подстанции (если КТП, указать какого завода). |  |
| 12. | Выдержки времени для масляных выключателей фидеров, питающих трансформаторы или высоковольтные электродвигатели установки газоочистки. |  |
| 13. | Возможность подачи постоянного тока короткого замыкания на землю со стороны высокого напряжения питающей подстанции. |  |
| 14. | Данные о токах короткого замыкания на землю со стороны высокого напряжения питающей подстанции. |  |
| 15. | Рабочие данные: существ. Схема электроснабжения на напряж. 6(10) кВ. |  |
| 16. | Выдать технические условия на электроснабжение установки газоочистки с уточнением объектов работ. |  |
| 17. | Контактное лицо (Ф.И.О.), телефон, e-mail |  |
| 18. | Дата заполнения |  |

Примечание: При недостатке места ответ дать на дополнительных листах со ссылкой на них в соответствующих пунктах опросного листа.

Подпись заказчика			«______»_______________20___г.

и печать